LED照明灯具设计

置身LED照明行业前沿，纵观整个照明市场，LED固体光源的出现无疑是照明行业一次新的革命，其节能环保成效显著，经济效益和社会效益明显，以一种无可抵挡之势进入我们的生活和视野。现代照明已经形成一种光文化，LED轨道灯是针对商业照明，商品展示而设计的LED新型灯。本文讨论LED照明系统设计提供一些指导作用，以LED轨道灯为例。

市场分析：

品牌传播

我们的客户

营造简洁高贵的店面环境

服装品牌店关注什么

店面形象

色彩印象

灯光效果

品牌档次

客户的客户

服装款式

提升店面氛围，营造时尚空间

氛围境

众消费者关注什么

店面环境

服务态度

市面产品分析

市面上绝大部分的外观都与ERCO，PHILIPS,Zumtobel为蓝本进行改造，外观同质化严重，消费者很难选择

目前常见的LED轨道灯都是以多颗LED数量组成的，其外观和传统射灯差别很大，安装在高档场所很不协调

设计目标：

确定照明需求

关键词：设计目标应当以现有的灯具或应用的照明要求为基础来确定

| 权重关系 | 项目 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键 | 整灯输出光通量 | ＞2000lm |  |
|  | 整灯输出最大光强 |  |  |
|  | 整灯消耗功率 | ＞26W |  |
| 潜在重要 | 价格 | ★★★ |  |
|  | 寿命 | ★★★★★ |  |
|  | 色品 | ★★★★★ |  |
|  | 工作环境 | ★★★ |  |
|  | 灯具美学 | ★★★★★ |  |
|  | 防眩处理 | ★★★★★ |  |
|  | 性能标准 | ★★★★ |  |
|  | 智能控制 | ★★★ |  |
|  | 外形尺寸 | ★★★ |  |
|  | 包装要求 | ★★★★★ |  |

表1：示例：LED 轨道灯目标值

评估导光系统，散热系统及电气系统的效率

关键词：检索/测试LED裸灯的光通输出，透镜/反射器，透镜+反射器的流明输出，以及驱动电源的效率。

LED本身

LED光通量取决于许多因数，包括LED本身，驱动电源，散热结构，出光效率，灯具的类型，结温，电流。必须首先估计光学系统，热系统和电气系统的低效率。

查看数据表2：品牌LED数据映射

| 品牌 | 特征 | 测试条件 | 光通量(lm) | 色温（K） | 显色指数（Ra） | 光效(lm/w) | 色容差 | 热阻(℃/W) | 价格 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CREE | N/A | 25° | N/A | 3000 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 实测 |
| SHARP | N/A | 25° | N/A | 3000 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 实测 |
| CITIZEN | E26NC | 25° | 2668 | 5000 | 80 | 99 | N/A | 0.8 | N/A | 实测 |
| OSRAM | N/A | 25° | N/A | 3000 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 实测 |
| BRIDGRLUX | N/A | 25° | N/A | 3000 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 实测 |

表3：示例：实测LED数据

考虑满足设计目标的所有设计可能，所有实测方案并从中选出最佳的一个。参考表格3：示例：实测LED数据

造型设计