## 文件说明
李生 联系方式：TEL 18576652412 Q 2335677818
序号 | IC型号 | 文件名 | 规格 | 电路结构 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PCB形式 | PCB尺寸 | 备注
1 | CRM6122 | CRM6122(4_5W)_Rev2.0 | 4~5W | 隔离 | 全电压90-265Vac | 12-18V | 240mA-320mA | 双面板单面器件 | 35mm*17mm
2 | CRM6122 | CRM6122(4_7W)_Rev2.1 | 4~7W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 12-25V | 260mA-320mA | 双面板单面器件 | 44mm*18mm | 与CRM6122（6_9W）_Rev2.1共用PCB
3 | CRM6122 | CRM6122(6_9W)_Rev2.1 | 6~9W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 18-32V | 240mA-300mA | 双面板单面器件 | 44mm*18mm | 与CRM6122（4_7W）_Rev2.1共用PCB
4 | CRM6122 | CRM6122(3S2P)_Rev1.1 | 3串2并 | 隔离 | 全电压100-265Vac | 6-10.8V | 450mA-620mA | 双面板单面器件 | 44mm*18mm | 与CRM6122（4_7W）_Rev2.1共用PCB
5 | CRM6126 | CRM6126(8_12W)_Rev2.0 | 8~12W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 24-43V | 240mA-320mA | 双面板单面器件 | 50mm*23mm
6 | CRM6126 | CRM6126(12_18W)_Rev2.0 | 12~18W | 隔离 | 全电压110-265Vac | 36-65V | 240mA-320mA | 双面板单面器件 | 62mm*25mm | 包含两种PCB文件，一为CRM6126-10-20W-Rev2.0.PCB，CS电阻为贴片，另一个为CRM6126(10-20W)+CS插件电阻.PCB，一个CS电阻为插件
7 | CRM6126 | CRM6126(10串2并)_Rev2.0 | (7-10)串2并 | 隔离 | 单电压150-265Vac | 21-36V | 500-600mA | 双面板单面器件 | 62mm*25mm | 包含两种PCB文件，一为CRM6126-10-20W-Rev2.0.PCB，CS电阻为贴片，另一个为CRM6126(10-20W)+CS插件电阻.PCB，一个CS电阻为插件
8 | CRM6126 | CRM6126(12_18W)无L+RV | 12~18W | 隔离 | 全电压110-265Vac | 36-65V | 240mA-320mA | 双面板单面器件 | 62mm*25.5mm | 无电感，有压敏电阻，与CR6126(10串2并)无L+RV共用PCB
9 | CRM6126 | CRM6126(10串2并)无L+RV | (7-10)串2并 | 隔离 | 单电压150-265Vac | 21-36V | 500-600mA | 双面板单面器件 | 62mm*25.5mm | 无电感，有压敏电阻，与CRM6126（12_18W）无L+RV共用PCB
10 | CRM6126 | CRM6126(8-12W)全插件 | 8~12W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 24-43V | 240mA-320mA | 单面板全插件 | 52mm*26mm
11 | CRM6126 | CRM6126(12-18W)全插件 | 12~18W | 隔离 | 全电压110-265Vac | 36-65V | 240mA-320mA | 单面板全插件 | 65mm*26.5mm
12 | CRM6125 | CRM6125(19_30W)_Rev1.7 | 19~30W | 隔离 | 全电压90-265Vac输入 | 57-108V | 280mA-320mA | 双面板单面器件 | 80mm*27mm | 与CRM6125(10串900mA)_V2.0共用PCB
13 | CRM6125 | CRM6125(25_36W)_Rev1.1 | 25~36W | 隔离 | 全电压90-265Vac输入 | 75-130V | 260mA-300mA | 双面板单面器件 | 80mm*27mm | 与CRM6125(10串900mA)_V2.0共用PCB
14 | CRM6125 | CRM6125(10串900mA)_Rev2.1 | (6-10)串3并 | 隔离 | 全电压90-265Vac | 18-36V | 700mA-950mA | 双面板单面器件 | 80mm*27mm | 与CRM6125（19_30W)_Rev1.5共用PCB
15 | CRM6125 | CRM6125(10串2并) | (6-10)串2并 | 隔离 | 全电压90-265Vac | 18-36V | 520mA-620mA | 双面板单面器件 | 63mm*25mm
16 | CRM6122 | CRM6122(4-7串)230mA | (4-7串)230mA | 隔离 | 全电压100-265Vac | 12-25V | 200mA-260mA | 双面板单面器件 | 44mm*18mm | 与CRM6122（6_9W）_Rev2.1共用PCB
17 | CRM6122 | CRM6122(8-12串)230mA | (8-12串)230mA | 隔离 | 全电压100-265Vac | 24-43V | 200mA-230mA | 双面板单面器件 | 44mm*18mm | 与CRM6122（6_9W）_Rev2.1共用PCB
18 | CRM6126 | CRM6126(8-12串)450mA | 8-12串450mA | 隔离 | 单电压120-265Vac | 24-43V | 400mA-480mA | 双面板单面器件 | 62mm*25.5mm | 无电感，有压敏电阻，与CRM6126（12_18W）无L+RV共用PCB
19 | CRM6126 | CRM6126(12-18串)200mA | (12-18串)200mA | 隔离 | 全电压100-265Vac | 36-65V | 180mA-210mA | 双面板单面器件 | 50mm*23mm | 与CRM6126(8_12W)_Rev2.0共用PCB
20 | CRM6126 | CRM6126(12-18串)230mA | (12-18串)230mA | 隔离 | 单电压150-265Vac | 36-65V | 220mA-260mA | 双面板单面器件 | 62mm*25.5mm | 无电感，有压敏电阻，与CRM6126（12_18W）无L+RV共用PCB
21 | CRM6126 | CRM6126(18-24串)230mA | (18-24串)230mA | 隔离 | 单电压150-265Vac | 54-85V | 200mA-240mA | 双面板单面器件 | 62mm*25.5mm | 无电感，有压敏电阻，与CRM6126（12_18W）无L+RV共用PCB
22 | CRM6122 | CRM6122(2S3P)700mA | 2串3并700mA | 隔离 | 全电压90-265Vac | 3.5-7V | 500mA-720mA | 双面板单面器件 | 35mm*17mm
23 | CRM6126 | CRM6126(6串2并)600mA | 6串2并600mA | 隔离 | 全电压100-265Vac | 12-21.5V | 500-620mA | 双面板单面器件 | 50mm*23mm | 与CRM6126(8_12W)_Rev2.0共用PCB
24 | CRM6126 | CRM6126(3串3并)900mA | 3串3并900mA | 隔离 | 全电压100-265Vac | 8-12V | 800mA-1A | 双面板单面器件 | 50mm*23mm | 与CRM6126(8_12W)_Rev2.0共用PCB
25 | CRM6126 | CRM6126(10串350mA) | 10串350mA | 隔离 | 全电压100-265Vac | 24-36V | 300-360mA | 双面板单面器件 | 50mm*23mm | 与CRM6126(8_12W)_Rev2.0共用PCB
26 | CRM6125 | CRM6125-10串3并大小板Rev1.5 | (6-10)串3并 | 隔离 | 全电压90-265Vac | 18-36V | 700mA-950mA | 大小板 | 74mm*31mm、17.5mm*14.5mm
27 | CRM6122 | CRM6122(5_7W)分段调亮度Rev1.0 | 5~7W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 15-25V | 240mA-300mA | 双面板单面器件 | 51mm*20mm | 可以支持三段和四段调亮度，并支持从亮到暗和从暗到亮的模式。三档为100%－30%－5%，四档为100%－35%－15%－5%
28 | CRM6122 | CRM6122(7_9W)分段调亮度Rev1.0 | 7~9W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 21-32V | 240mA-300mA | 双面板单面器件 | 51mm*20mm
29 | CRM6126 | CRM6126(9_12W)调亮度Rev1.0 | 9~12W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 27-43V | 240mA-300mA | 双面板单面器件 | 57mm*23mm
30 | CRM6126 | CRM6126(13-18W)开关调亮度 | 13~18W | 隔离 | 单电压150-265Vac | 36~65V | 240mA-300mA | 双面板单面器件 | 69mm*26.5mm
30 | CRM6122 | CRM6122(2-3W)开关调色温Rev1.0 | 2~3W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 6-11V | 260mA-300mA | 双面板单面器件 | 48mm*20mm
31 | CRM6122 | CRM6122(4-5W)开关调色温Rev1.0 | 4~5W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 12-18V | 260mA-300mA | 双面板单面器件 | 48mm*20mm
32 | CRM6122 | CRM6122(5-7W)开关调色温Rev1.0 | 5~7W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 15-25V | 250mA-300mA | 双面板单面器件 | 51mm*20mm
33 | CRM6138 | CRM6138(8_12W)分段调色温Rev1.0 | 8~12W | 隔离 | 全电压100-265Vac | 24-43V | 260mA-300mA | 双面板单面器件 | 61mm*25mm | 支持三段调色温方式，白光－黄光－白黄光
34 | CRM6138 | CRM6138(13-18W)分段调色温Rev2.1 | 13~18W | 隔离 | 单电压150-265Vac | 36~65V | 240mA-300mA | 双面板单面器件 | 72mm*26.5mm
35 | CRM6125 | CRM6125(20-26W)分段调色温Rev1.0 | 20~26W | 隔离 | 全电压90-265Vac输入 | 60-94V | 240mA-300mA | 双面板单面器件 | 87mm*27.5mm
36 | CRM6615 | CRM6615-T8单面板(82V-240mA)Rev1.0 | 15-24串240mA | 非隔离APFC | 全电压100-265Vac | 48-82V | 180mA-240mA | 单面板全贴片 | 100mm*16.5mm
37 | CRM6615 | CRM6615-T8双面板(82V-240mA)Rev1.0 | 15-24串240mA | 非隔离APFC | 全电压100-265Vac | 48-82V | 180mA-240mA | 双面板单面器件 | 110mm*15mm
38 | CRM6615 | CRM6615-36串非隔离(220-270mA)Rev1.0 | 19-36串260mA | 非隔离APFC | 单电压165-265Vac | 56-125V | 220-270mA | 双面板单面器件 | 55mm*27mm
39 | CRM6615 | CRM6615非隔离(13-24串)360mA_Rev1.0 | 13-24串360mA | 非隔离APFC | 全电压100-265Vac | 39-65V | 280-360mA | 双面板单面器件 | 55mm*27mm
40 | CRM6515 | CRM6515高PF(10串5并)Rev1.0 | 7-10串1500mA | 隔离APFC | 全电压90-265Vac | 20-36V | 1200-1550mA | 大小板 | 108mm*33.5mm/21mm*16mm
41 | CRM6515 | CRM6515高PF(16串3并)Rev1.0 | 10-16串900mA | 隔离APFC | 全电压90-265Vac | 30-58V | 750-950mA | 大小板 | 108mm*33.5mm/21mm*16mm
42 | CRM6112 | CRM6112(8-12W)EE19变压器_Rev1.0 | 8~12W | 隔离 | 全电压110-265Vac | 24-42V | 230mA-290mA | 双面板单面器件 | 42mm*20.5mm
43 | CRM6112 | CRM6112(8-12W)EE16变压器_Rev1.0 | 8~12W | 隔离 | 全电压110-265Vac | 24-42V | 230mA-260mA | 双面板单面器件 | 44mm*18mm
44 | CRM6125 | CRM6125(10串5并)Rev1.0 | 8-10串1500mA | 隔离 | 全电压90-265Vac | 25-38V | 1.2A-1.5A | 双面板单面器件 | 84mm*33mm