元器件及测试仪器清单

（不含公开赛题）

元器件：

- 电阻元件

- 电容元件

- 电感元件

- 功率开关管：5A

- 变容二极管

- 晶振

- 中周

- A/D

- 集成运算放大器

- 话筒（拾音器）

- 耳机

- 双翼风动力小车（或直流电机130、风叶、车轮、木板：长╳宽≦300mm╳200mm）

- 光电传感器

- 电池或电板

- 功率电阻：51Ω/25W，1Ω/1W

- 单片机最小系统（可带键盘和显示、可自带ADC）

- 天线（小于等于1m）

- ARM或DSP

256*128 点阵以上的显示模块

电源芯片：7805、7905、buck芯片

测试仪器：

- 直流稳压电源：15V~30V（3A）

- 两路信号发生器：1V~5V（正弦波、方波、锯齿波）

- 失真度测试仪（校准）

- 秒表

- 频率计（校准）

- 四位半数字万用表（校准）

- 钢卷尺（5M）

- 钢卷尺（20M）

- 场强仪

- 相位差计

- 功率因数表

- 有功、无功功率表

- 双踪示波器（100M）

- 双踪示波器（200M）

- 高频信号发生器