数字式直流电压表的设计

摘要：数字电压表由A/D转换、数据处理及显示控制等组成，测量0～200V范围内的输入电压值，由4位共阳7段数码管扫描显示，测量精度为±0.2%，读数±一个字。数字电压表的核心为ICL7107A/D转换集成芯片。ICL7107是一块应用非常广泛的集成电路。它包含3 1/2位数字A/D转换器，可直接驱动LED数码管，内部设有参考电压、独立模拟开关、逻辑控制、显示驱动、自动调零功能等。数字显示用的数码管为共阳型，可调电阻最好选用多圈电阻，分压电阻选用误差较小的金属膜电阻，其它器件选用正品即可。该电路稍加改造，还可演变出很多电路，如数显电流表、数显温度计等. 数字电压表的几种常用的应用电路 可通过调节输入端的电位器，实现更大范围的电压测量，但精度会相应降低，误差也会相应增加。

关键词：ICL7107 LED数码管 A/D转换